**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ\***

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г.

**Сосновский район**

|  |
| --- |
| **1. Паспорт производственной программы** |
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП «Бытсервис»5231004770 |
| Местонахождение регулируемой организации  | Нижегородская обл. р.п.Сосновское ул.Кооперативная д.7 |
| Наименование уполномоченного органа  | Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
| Местонахождение уполномоченного органа  | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
| **2. Фактический объем принимаемых сточных вод** |
| Наименование услуги  | Всего, тыс. м3  |
| Объем транспортируемых сточных вод | 14,8 |
| Прием сточных вод, в том числе: | 14,8 |
| *- населению,* | 11,7 |
| *- бюджетным потребителям,* | 3,1 |
| *- прочим потребителям,* |  |
| *- собственное потребление*  |  |
| Объем очищенных сточных вод |  |
| **3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности** |
|  Наименование мероприятий  | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб.  | Всего сумма, тыс. руб.  |
| Себестоимость |  Другие  источники  |
| Производственные расходы | 2021 | 521,93 |  | 521,93 |
| Административные расходы |  |  |  |  |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций |  |  |  |  |
| Расходы на амортизацию основных средств |  |  |  |  |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |  |  |  |  |
| Производственные расходы |  |  |  |  |
| Административные расходы |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Итого:  | 521,93 |  | 521,93 |
| **4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов** |
| *4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения* |
|  Наименование мероприятий  | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб.  | Всего сумма, тыс. руб.  |
| Себестоимость |  Другие  источники  |
| Ремонт канализационных сетей с.Давыдково | 2021 | 152,6 |  | 152,6 |
|  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Итого:  | 152,6 |  | 152,6 |
|  *4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод* |
|  Наименование мероприятий  | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб.  | Всего сумма, тыс. руб.  |
| Себестоимость |  Другие  источники  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Итого:  |  |  |  |
| *4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе количества неучтенных стоков*  |
|  Наименование мероприятий  | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб.  | Всего сумма, тыс. руб.  |
| Себестоимость |  Другие  источники  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Итого:  |  |  |  |
| *4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов*  |
|  Наименование мероприятий  | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб.  | Всего сумма, тыс. руб.  |
| Себестоимость |  Другие  источники  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Итого:  |  |  |  |
| **5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения** |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| Показатели очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения  | % | 100 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения  | % | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения  | % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  кВт\*ч/куб. м | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод  |  кВт\*ч/куб. м | 0 |
| **6. Расчет эффективности производственной программы** |
|  Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 |
| **7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы** |
|  | Всего сумма,  тыс. руб.  |
|  |  |
| Итого: | 674,53 |

\* Заполняется с учетом количества установленных тарифов на соответствующий период регулирования

И.о.директора В.А. Бубнов