**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ\***

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г.

**Сосновский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Паспорт производственной программы** | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой  организации (ИНН) | МУП «Бытсервис»  5231004770 | | | | | | | |
| Местонахождение  регулируемой организации | Нижегородская обл. р.п.Сосновское ул.Кооперативная д.7 | | | | | | | |
| Наименование  уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | | | | | | | |
| Местонахождение  уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | | | | | | | |
| **2. Фактический объем принимаемых сточных вод** | | | | | | | | |
| Наименование услуги | | | | | | Всего, тыс. м3 | | |
| Объем транспортируемых сточных вод | | | | | | 14,8 | | |
| Прием сточных вод, в том числе: | | | | | | 14,8 | | |
| *- населению,* | | | | | | 11,7 | | |
| *- бюджетным потребителям,* | | | | | | 3,1 | | |
| *- прочим потребителям,* | | | | | |  | | |
| *- собственное потребление* | | | | | |  | | |
| Объем очищенных сточных вод | | | | | |  | | |
| **3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности** | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие  источники | | |
| Производственные расходы | | 2021 | 521,93 |  | | | 521,93 | |
| Административные расходы | |  |  |  | | |  | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | |  |  |  | | |  | |
| Расходы на амортизацию основных средств | |  |  |  | | |  | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | |  |  |  | | |  | |
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | |  |  |  | | |  | |
| Производственные расходы | |  |  |  | | |  | |
| Административные расходы | |  |  |  | | |  | |
| - | |  |  |  | | |  | |
| Итого: | | | 521,93 |  | | | 521,93 | |
| **4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов** | | | | | | | | |
| *4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения* | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие  источники | | |
| Ремонт канализационных сетей с.Давыдково | | 2021 | 152,6 |  | | | 152,6 | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| - | |  |  |  | | |  | |
| Итого: | | | 152,6 |  | | | 152,6 | |
| *4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод* | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие  источники | | |
| Мероприятие 1 | |  |  |  | | |  | |
| Мероприятие 2 | |  |  |  | | |  | |
| - | |  |  |  | | |  | |
| Итого: | | |  |  | | |  | |
| *4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе количества неучтенных стоков* | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие  источники | | |
| Мероприятие 1 | |  |  |  | | |  | |
| Мероприятие 2 | |  |  |  | | |  | |
| - | |  |  |  | | |  | |
| Итого: | | |  |  | | |  | |
| *4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов* | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие  источники | | |
| Мероприятие 1 | |  |  |  | | |  | |
| Мероприятие 2 | |  |  |  | | |  | |
| - | |  |  |  | | |  | |
| Итого: | | |  |  | | |  | |
| **5. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения** | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | Ед.изм. | | | Значение |
| Показатели очистки сточных вод | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | % | | | 100 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | | | | | % | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | | | | | % | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | | | | | % | | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | ед./км | | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | | | | | кВт\*ч/куб. м | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | кВт\*ч/куб. м | | | 0 |
| **6. Расчет эффективности производственной программы** | | | | | | | | |
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | | | | | 0 | | | |
| **7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
|  | | | | | | |  | |
| Итого: | | | | | | | 674,53 | |

\* Заполняется с учетом количества установленных тарифов на соответствующий период регулирования

И.о.директора В.А. Бубнов